АКТ

промывки системы теплопотребления

МОУ Пономаревская ООШ

от 21.07.2017 года

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе директора школы Лактионова А.И., учителя географии Фалимоновой М.М., председателя профкома Федорова О.Г., кочегара Мартынова В.П. настоящим актом удостоверяем, что 21.07.2017 года произведена промывка системы теплопотребления школы в течение 3-х часов до появления чистой воды из системы теплопотребления, в чем и расписываемся:

Директор школы:                                                А.И.Лактионов

Председатель профкома:                                     О.Г. Федоров

Учитель географии:                                                  М.М.Фалимонова

Кочегар:                                                                 В.П.Мартынов