Памятка населению по соблюдению мер пожарной безопасности

Соблюдение мер пожарной безопасности является основой Вашей безопасности и людей Вас окружающих I . Основными причинами возникновения пожаров в быту являются нарушения правил пожарной безопасности: - неосторожное обращение с огнем; - курение в постели в нетрезвом виде; - использование неисправных самодельных электронагревательных приборов; - неправильное устройство печей, каминов; - сжигание мусора, пал сухой травы. II . В целях недопущения пожаров в быту соблюдайте следующие правила: - спички, зажигалки, сигареты храните в местах, не доступных детям, не допускайте шалости детей с огнем; - не оставляйте малолетних детей без присмотра и не поручайте им наблюдение за включенными электро- и газовыми приборами; - не оставляйте без присмотра работающие газовые и электробытовые приборы, не применяйте самодельные электроприборы; - если вы почувствовали в квартире запах газа: - перекройте все газовые краны; - не включайте электроосвещение и электроприборы; - не пользуйтесь открытым огнем (может произойти взрыв); - проветрите помещение и вызовите аварийную службу газового участка по телефону «04»; - не допускайте эксплуатации ветхой электропроводки, не крепите электропровода на гвоздях и не заклеивайте их обоями; - не допускайте использование нестандартных электрических предохранителей «жучков»; - не пользуйтесь поврежденными электрическими розетками, вилками, рубильниками и т.д.; - не выбрасывайте в мусоропровод непотушенные спички, окурки; - не храните в подвалах жилых домов мотоциклы, мопеды, мотороллеры, горюче-смазочные материалы, бензин, лаки, краски и т.п.; - не загромождайте мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в специальные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы в домах повышенной этажности; - не допускайте установки хозяйственных ящиков и мебели на лестничных площадках и в коридорах общего пользования; - не разжигайте костры вблизи строений и не допускайте пала сухой травы; - запрещается перекрывать внутри дворовые проезды различными предметами. III . Действия в случае возникновения пожара: - при пожаре немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01» или «112» по мобильному телефону; - сообщить точный адрес, где и что горит, этаж, подъезд, кто сообщил (вызов осуществляется бесплатно); - организуйте встречу пожарных подразделений; - не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания, незначительные очаги пожара можно потушить огнетушителем, водой, кошмой или другой плотной тканью; - примите меры по эвакуации людей и материальных ценностей; - не допустимо бить в окнах стекла и открывать двери – это приводит к дополнительному развитию пожара; - категорически запрещается пользоваться лифтом во время пожара. Помните! Соблюдение правил пожарной безопасности – долг каждого гражданина. Пожар легче предупредить, чем потушить!