АКТ

гидравлической опрессовки системы теплопотребления и

оборудования тепловых пунктов

МОУ Пономаревская ООШ

от 23.07.2017 года

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе директора школы Лактионова А.И., учителя географии Фалимоновой М.М председателя профкома Федорова О.Г., кочегара школы Мартынова В.П. настоящим актом удостоверяем, что 23.07.2017 года произведена гидравлическая опрессовка системы теплопотребления тепловых сетей давлением Р=1,25кг/см2 от рабочего в течение 20 минут и тепловых пунктов давлением Р=1,25 кг/см2 от рабочего в течение 20 минут, в результате чего установлено, что система теплопотребления и оборудование тепловых пунктов находятся в удовлетворительном состоянии, в чем и расписываемся:

Директор школы:                                               А.И. Лактионов

Председатель профкома:                                  О.Г. Федоров

Учитель географии:                                       М.М. Фалимонова

Рабочий школы:                                                В.П.Мартынов