АКТ

Осмотра контуров заземления

МБОУ Пономаревская ООШ

от 15.07.2017 года

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе директора школы Лактионова А.И., учителя математики Фалимоновой М.М., председателя профкома Федорова О.Г. настоящим актом удостоверяем, что 15.07.2017 года произведен осмотр контуров заземления, путем частичного вскрытия грунта.

В ходе осмотра выявлено: контуры заземления находятся в рабочем состоянии и в ремонте не нуждаются.

Директор школы:                                                А.И.Лактионов

Председатель профкома:                                     О.Г. Федоров

Учитель матемтаики:                                           М.М.Фалимонова